ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый DLG E27.

Паспорт

1. Назначение    

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 4.

1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды  –        IP44/IP 20*. * IP44 по оптической части.
1.6. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.



1

Упаковка, шт.





1

Паспорт, шт.





1 

3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.
    Между корпусом светильника и потолком ниши должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.
4.2. С распакованного светильника снять отражатель, подключить сетевые провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью . 

4.3. Установить светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке.

[image: image1.jpg]


4.4. Ослабить механизм крепления кронштейна с ламподержателями, обеспечив ему подвижность. Установить лампу в патрон и отрегулировать ее положение таким образом, чтобы  центр светоизлучающей части лампы находился на одной оси с винтом крепления отражателя.

4.5. Аккуратно вытащить лампу, не нарушив положение кронштейна. Зафиксировать его положение, затянув механизм крепления.

4.6. Установить отражатель и вставить лампу (лампы).
4.7. Закрепить  рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин.
5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод-изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 
ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
	Артикул 
	Тип лампы и цоколь
	Мощность**, Вт
	Коэффициент мощности
	Габариты, мм

АхВхС
	Масса, кг,

не более
	[image: image2.png]



мм
	Тип
решетки
	Технические условия

	DLG E27
127 

                227

                               
	KЛЛ

E27
	1х27

2х27


	≥0,5*
	330х236х119
330х236х119

	0,9
0,95

	218

218


	Зеркальный отражатель и встраиваемое силикатное стекло
	ТУ 3461-002-44919750-07


	Артикул
	Мощность**, Вт
	D (не более)
	I

	DLG E27 127
	1 x 27
	50
	175

	DLG E27 227
	2 x 27
	50
	175


                           
L – лампа,


Dr – электромагнитный балласт,


С – компенсационный конденсатор,


I – импульсное зажигающее устройство





Данным требованиям соответствуют лампы  Philips PL-Electronic 27W / 827  E27 ( dмакс. = 48,0 мм,       Iмакс  =174,2 мм);), где dмакс.  – макс. Диаметр,  Iмакс – полная длина. Допускается использование в одноламповых светильниках ламп OSRAM DULUX EL LONGLIFE 23W/827 (dмакс. = 58.0 мм, Iмакс  =174 мм), установка возможна за счет конусной части пускорегулирующей чашки у цоколя.


При закупке ламп больших габаритов, чем рекомендуемые, необходимо проверять возможность установки их в светильник.








КЛЛ - компактная люминесцентная лампа;


* Значение величины коэффициента реактивной мощности может  различаться в зависимости производителя и типа лампы, но обычно не превышает 0,6.


** В связи с большим ассортиментом интегрированных КЛЛ у различных производителей с различным исполнением световой и пускорегулирующих частей просим обратить внимание на габариты (диаметр d и длина l) источников света, которые рекомендуются для установки в светильнике: 











