	ООО «Завод «Световые технологии»

Cветильник   DLO 218 HF ES1
ПАСПОРТ
1. Назначение    

1.1. Светильник встраиваемый серии DL, с компактными люминесцентными лампами (цоколь G24-q2), укомплектованный  электронным пускорегулирующим аппаратом и блоком резервного питания,  предназначен для освещения административно-общественных и производственных помещений.
1.2. В светильнике предусмотрена  работа одной лампы в случае аварийного отключения питающего напряжения. Батарея блока резервного питания обеспечивает работу лампы в течение 4 часов в данном режиме. Световой поток лампы при этом составляет 9% от номинального.
1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2-99, ЭМС ГОСТ P 51318-99 и ГОСТ 51514-99.
1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP40/20 (IP44 по оптической части) по ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики 

2.1. Номинальная мощность, Вт                                2 х 18

2.2. Частота тока, Гц



50

2.3. Номинальное  напряжение, В


220

2.4. КПД, %




~50
2.5.Габаритные размеры, мм

      Длина




350
      ширина




221 

      высота




121
2.6. Масса светильника (оптической части), кг
(1,4                        

2.7. Класс защиты от поражения

       электрическим током


I
2.8. Коэффициент мощности


(0,96
3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                             1

Упаковка, шт.                                                                    1
Паспорт, шт.                                                                      1 
4. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании. 

   Светильник может быть установлен в подвесной потолок из нормально воспламеняемого материала при обеспечении воздушного промежутка между корпусом светильника и потолком ниши 2,5 см.

5. Состав изделия
    Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. В корпус вставлен матовый рассеиватель из ПММА. В блоке управления находятся электронный пускорегулирующий аппарат, конверсионный блок с Ni-Cd перезаряжаемой аккумуляторной батарей и клеммная колодка для подключения сетевых проводов. 

Габариты светильника, мм:

[image: image1.png]121

350

221

108

@ 200




	
	Схема электрических соединений

[image: image2.png]nl
|

Q 0]

™

6]

10

|
a

ABQPUPHBIA_BNOK

anPA

BbIHOCHOH G110k

T
[
|
|
L




6. Правила эксплуатации
6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. Со светильника снять рассеиватель. 
6.3. Провода питания подвести  к выносному блоку и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью на клеммы L1, N. 

6.4. Подключить к контактным зажимам L2, N питающие провода, обеспечивающие непрерывный заряд батареи.

6.5. К контактным зажимам 1,2 можно присоединить выключатель, исключающий срабатывание резервного источника питания и разряд батареи в нерабочее время.

6.6. Ввести корпус в установочное отверстие потолка  и закрепить светильник пружинами на внутренней поверхности потолка.

6.7. Вставить люминесцентные лампы. 

6.8. Установить рассеиватель.
6.8. Загрязненный рассеиватель рекомендуется протирать  мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
7. Свидетельство о приемке

   Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

8. Гарантийные обязательства
8.1. Завод - изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
8.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

8.4. Выход из строя люминесцентных ламп  браком не является.
Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная, д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Дата продажи _________________________________

Штамп магазина


_1385291983

_1284277024

