[image: image1.png]




[image: image14.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NTV 120.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NTV 120 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник предназначен для установки на опору, диаметром 60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт. 



1

3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять верхнюю крышку светильника, открутив винты 1 (рис.1). 

[image: image11.png]


4.3. Протянуть сетевые провода через корпус светильника и подключить их к клеммной колодке в опоре в соответствии с полярностью.

4.4 Установить корпус светильника на опору и зафиксировать винтами 4.

4.5. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.

4.6. Установить верхнюю крышку, совместив пазы 2 и зафиксировать винтами 1.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.
6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

 в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,  ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

[image: image2.jpg]



Lighting Technologies Plant, LLC

NTV 120 Luminaire.

Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NTV 120 luminaire is designed for functional-decorative provision of lighting and is equipped to work in alternating current circuits of 220V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is designed to be installed on a support, 60 mm in diameter.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.


1

Packaging, pc.



1

Manufacturer’s certificate, pc.


1

3. Safety requirements
Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions
4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Take off upper cover of the luminaire, having unscrewed screws 1 (Fig.1). 

4.3. Draw supply lines through luminaire housing and connect them to the terminal block inside support according to polarity.

4.4 Install luminaire housing on the support and fix with screws 4.

4.5. Install lamp with respective base into lamp socket.

4.6. Install upper cover, having aligned grooves 2 and fix with screws 1.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-009-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packer __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.
6. Warranty obligations
6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

· 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

· 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

[image: image3.png]



ЖШҚ «Зауыт «Световые технологии»

NTV 120 шырақ

Құжаты

1. Назначение 
1.1. Светильник NTV 120 шырағы - функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге  арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты диаметрі 60 мм тірек бетіне орнатуға болады.
2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.



1

Бума, дана.




1

Құжаты, дана. 



1
3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет
4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бұрандаларды 1бұрап босатып, шырақтың жоғарғы қақпағын шешу (Сурет1). 

4.3. Шырақтың тұрқысынан желілік сымдарды өткізіп, оларды кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпға қосу.

4.4 Шырақ тұрқысын тірек бетіне қондырып, бұрандалармен 4 бекіту.

4.5. Ұйқасатын цоколді шамды патронның ішіне қондыру.

4.6. Ойықтарды келтіріп шырақтың жоғарғы қақпағын орнату 2 және оларды бұрандалармен 1 бекіту.
5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды 

Шығару күні 

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.
Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкен мөртаңбасы 
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NTV 120.

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NTV 120 прызначаны для функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для працы ў сетках пераменнага току 220В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік прызначаны для ўстаноўкі на апору дыяметрам 60 мм.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.


1

Упакоўка, шт.



1

Пашпарт, шт. 



1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зняць верхнюю частку свяцільніка, адкруціўшы шрубы 1 (мал. 1). 

4.3. Правесці сеткавыя правады праз корпус свяцільніка і падключыць іх да клемнай калодкі ў апоры ў адпаведнасці з палярнасцю.

4.4. Устанавіць корпус свяцільніка на апору і зафіксаваць яго шрубамі 4.

4.5. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у лямпавы патрон.

4.6. Устанавіць вернюю крышку, сумясціўшы пазы 2, і зафіксаваць шрубамі 1.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп крамы

[image: image5.png]



ТОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник NTV 120.

Паспорт

1. Призначення 
1.1. Світильник NTV 120 призначений для функціонально-декоративного освітлення і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц. 

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ДСТУ P 51318-99.

1.3. Світильник встановлюється на опору, діаметром 60 мм.
2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт. 



1

Паспорт, шт.



1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.
4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами".

4.2. Зняти верхню кришку світильника, відкрутивши гвинти 1 (рис.1). 

4.3. Протягнути мережеві проводи через корпус світильника і підключити їх до клемної колодки в опорі відповідно до полярності.

4.4 Встановити корпус світильника на опору і зафіксувати гвинтами 4.

4.5. Встановити лампу з відповідним цоколем в ламповий патрон.

4.6. Встановити верхню кришку, поєднавши пази 2 і зафіксувати гвинтами 1.
5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

Рис.1
[image: image12.png]



Рис.2
[image: image13.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone




[image: image6.png]


  [image: image7.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения  электрическим током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Масса, кг, не более
	Тип отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	NТV 120 E100
	ЛН, Е27
	55
	II
	УХЛ1
	1,0
	Рассеиватель из ПММА
	ТУ 3461-009-44919750-07


ЛН – лампа накаливания.

[image: image8.jpg]



	Article (number and capacity of lamps)
	Lamp type and base
	Rate of protection from environmental influences, IP
	Class of protection against electric shock
	Manufacturing and placement category according to GOST15150
	Weight, kg, not over
	Type of reflector and diffuser
	Specifications

	NТV 120 E100
	IL, Е27
	55
	II
	UKHL1
	1.0
	PMMA diffuser
	TU 3461-009-44919750-07


IL – incandescent lamp.

[image: image9.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы
	МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы
	Салмағы, кг
	Шағылдырғыш және шашыратқыш түрі
	Техникалық шарттар

	NТV 120 E100
	Қызу шамы, Е27
	55
	II
	ҚСК1
	1,0
	ПММА-дан жасалған шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07


[image: image10.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямп)
	Тып лямпы і цокаль
	Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР
	Клас аховы ад паражэння электрычным токам
	Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле дзяржаўнага стандарта ГОСТ15150
	Маса, кг, не больш за
	Тып адбівальніка і рассейвальніка
	Тэхнічныя ўмовы

	NТV 120 E100
	ЛН, Е27
	55
	II
	УХЛ1
	1,0
	Рассейвальнік з ПММА
	ТУ 3461-009-44919750-07


ЛН – лямпа напальвання.

13.03.13








25/04/2014
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция» 
ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
5

