[image: image1.png]




[image: image20.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильники NTV 121-124
Паспорт

1. Назначение
1.1. Светильники NTV 121-124 предназначены для наружного, функционально-декоративного освещения и рассчитаны для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается на опору, диаметром 60 мм.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт.



1
3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Сборку светильников и подключение к сети производить согласно рис. 2.
4.3. Снять рассеиватель (поз. 1), отвинтив фиксирующие винты (поз. 2).
4.4. Открутив винты (поз. 4 и поз. 6), снять защитный колпак (поз. 5) и адаптер светильника (поз. 7).
4.5. Протянуть сетевые провода через адаптер (поз. 7) и колпак (поз. 5) в корпус светильника (поз. 3).

4.6. Установить адаптер (поз. 7) в заранее подготовленную трубу диаметром 60мм и зафиксировать винтами.

4.7. Надеть колпак на корпус светильника, закрепив винтами (поз. 4), и вставить его в адаптер, фиксируя винтами (поз. 6).

4.8. Установить лампу с соответствующим цоколем в ламповый патрон.

4.9. Установить рассеиватель и зафиксировать его винтами (поз. 2).

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер 


Упаковщик 


Светильник сертифицирован.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.
Дата продажи

Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC “Lighting technologies production”
NTV 121 -124 luminaires
Manufacturer’s certificate

1. Function
1.1. NTV 121-124 luminaires are designed for outside, functional-decorative lighting, and for working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is installed on a support, 60 mm in diameter.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.


1

Packaging, pc.



1

Manufacturer’s certificate, pc.


1
3. Safety requirements
Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions
4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Luminaire assembly and connection to power supply must be done according to fig. 2.
4.3. Take off diffuser (pos. 1), having unscrewed fixing screws (pos. 2).
4.4. Having unscrewed screws (pos. 4 and pos. 6), take off protective cap (pos. 5) and luminaire adapter (pos. 7).
4.5. Draw supply lines through adapter (pos. 7) and cap (pos. 5) into luminaire housing (pos. 3).

4.6. Install adapter (pos. 7) into the pre-prepared pipe 60 mm in diameter and fix with screws.

4.7. Put the cap on luminaire housing and fix it with screws (pos. 4), insert it into adapter fixing with screws (pos. 6).

4.8. Install lamp with respective base into lamp socket.

4.9. Install diffuser and fix it with screws (pos. 2).

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TOR 3461-009-44919750-06 and has been approved for use.

Date manufactured

QA inspector 


Packed by 


Luminaire is certified.

6. Warranty obligations
6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term
of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

· 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

· 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: 


Shop stamp

[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ
NTV 121-124 шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. NTV 121-124 шырағы - функциялық-сәндік жарықтандыру жасайтын, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты диаметрі 60 мм тірек бетіне орнатуға болады.
2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.



1

Бума, дана.




1

Құжаты, дана.



1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.
4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Шырақтың құрастыруын және желіге қосуын 2 суретке сәйкес жүзеге асыру.
4.3. Шашырақышты (нұсқа 1), фиксаждайтын бұрандаларды (нұсқа 2) босатып шешу.
4.4. Бұрандаларды (Нұсқа 4 пен нұсқа 6), бұрап алып, қорғау қалпағын (нұсқа 5) және шырақ адаптерін (нұсқа 7) шешу.
4.5. Адаптер (нұсқа 7) және қалпақ (нұсқа 5) арқылы желілік сымдарды шырақтың тұрқысына (нұсқа 3) өткізу.

4.6. Адаптерді (нұсқа 7) алдын ала дайындалған диаметрі 60мм құбырға орнатып, бұрандалармен бекіту.

4.7. Шырақ тұрқысына қалпақты кигізіп, бұрандалармен (нұсқа 4) бекіту, оны бұрандалармен (нұсқа 6) бекітіп, адаптерге қондыру.

4.8. Ұйқасатын цоколді шамды патронның ішіне қондыру.

4.9. Шашыратқышты орнатып, оны бұрандалармен (нұсқа 2) бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды 

Шығару күні 

Бақылаушы 


Ораушы 


Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.
Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NTV 121-124
Пашпарт

1. Прызначэнне
1.1. Свяцільнікі NTV 121-124 прызначаны для вонкавага, функцыянальна-дэкаратыўнага асвятлення і разлічаны для працы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік устанаўліваецца на апору дыяметрам 60 мм.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.


1

Упакоўка, шт.



1

Пашпарт, шт.



1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Зборку свяцільнікаў і іх падключэнне да сеткі выконваць у адпаведнасці з мал. 2.
4.3. Зняць рассейвальнік (паз. 1), адвярнуўшы фіксуючыя шрубы (паз. 2).
4.4. Адвярнуўшы шрубы (паз. 4 і паз. 6), зняць ахоўны калпак (паз. 5) і адаптэр свяцільніка (паз. 7).
4.5. Працягнуць сеткавыя правады праз адаптэр (паз. 7) і каўпак (паз. 5) у корпус свяцільніка (паз. 3).

4.6. Устанавіць адаптэр (паз. 7) у загадзя падрыхтаваную трубу дыяметрам 60 мм і зафіксаваць яго шрубамі.

4.7. Надзець каўпак на корпус свяцільніка, замацаваўшы яго шрубамі (паз. 4), і ўставіць яго ў адаптэр, фіксуючы яго шрубмі (паз. 6).

4.8. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у лямпавы патрон.

4.9. Устанавіць рассейвальнік і зафіксаваць яго шрубамі (паз. 2).

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-06 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр 


Упакоўшчык 


Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

[image: image5.png]



ТОВ «Завод «Світлові технології»
Світильники NTV 121-124
Паспорт

1. Призначення
1.1. Світильники NTV 121-124 призначені для зовнішнього, функціонально-декоративного освітлення і розраховані для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник встановлюється на опору, діаметром 60 мм.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт.



1
3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Зборку світильників і підключення до мережі проводити відповідно до рис. 2.
4.3. Зняти розсіювач (поз. 1), відгвинтивши фіксуючі гвинти (поз. 2).
4.4. Відкрутивши гвинти (поз. 4 і поз. 6), зняти захисний ковпак (поз. 5) та адаптер світильника (поз. 7).
4.5. Протягнути мережеві проводи через адаптер (поз. 7) і ковпак (поз. 5) в корпус світильника (поз. 3).

4.6. Встановити адаптер (поз. 7) в заздалегідь підготовлену трубу діаметром 60 мм і зафіксувати гвинтами.

4.7. Одягти ковпак на корпус світильника, закріпивши гвинтами (поз. 4), і вставити його в адаптер, фіксуючи гвинтами (поз. 6).

4.8. Встановити лампу з відповідним цоколем в ламповий патрон.

4.9. Встановити розсіювач і зафіксувати його гвинтами (поз. 2).

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-06 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер 

Упаковщик 

Світильник сертифікований.
6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1. Габаритные размеры светильников NTV 121-124:
[image: image16.png]NTV 121
202

276

2280

212

NTV 122
202

—

2280

212



[image: image17.png]NTV123
295

369,

2280

160

NTV 124
295

369

0280

220




2.
[image: image18.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	Габаритные размеры светильников NTV 121-124
	Габаритні розміри світильника серії NTV 121-124
	Overall dimensions
of NTV 121-124 lighting fixtures
	Шамдалдың габариттік өлшемдері NTV 121-124 сериясындағы
	Габарытныя памеры свяцільні серыі NТL 121-124


[image: image11.png]


  [image: image12.png]



	Артикул (количество и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения электрическим током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Масса, кг, не более
	Технические условия

	NТV 121 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 122 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 123 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 124 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06


ЛН – лампа накаливания.

[image: image13.jpg]



	Luminaire name (number

and capacity of lamps)
	Lamp type and base
	Rate of protection from environmental influences, IP
	Class of protection against electric shock
	Manufacturing and placement category according to GOST15150
	Weight, kg, not over
	Specifications

	NТV 121 E60
	IL, Е27
	65
	II
	Clm App1
	1,4
	TOR 3461-009-44919750-06

	NТV 122 E60
	IL, Е27
	65
	II
	Clm App1
	1,4
	TOR 3461-009-44919750-06

	NТV 123 E60
	IL, Е27
	65
	II
	Clm App1
	1,4
	TOR 3461-009-44919750-06

	NТV 124 E60
	IL, Е27
	65
	II
	Clm App1
	1,4
	TOR 3461-009-44919750-06


IL – incandescent lamp.

[image: image14.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы
	МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы
	Салмағы, кг
	Техникалық шарттар

	NТV 121 E60
	ҚШ, Е27
	65
	II
	ҚСК1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 122 E60
	ҚШ, Е27
	65
	II
	ҚСК1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 123 E60
	ҚШ, Е27
	65
	II
	ҚСК1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 124 E60
	ҚШ, Е27
	65
	II
	ҚСК1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06


ҚШ – қызу шамы.

[image: image15.png]



	Артыкул (колькасць і магутнасць лямп)
	Тып лямпы і цокаль
	Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага асяроддзя, ІР
	Клас аховы ад паражэння электрычным токам
	Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле дзяржаўнага стандарта ДАСТ 15150
	Маса, кг, не больш за
	Тэхнічныя ўмовы

	NТV 121 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 122 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 123 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06

	NТV 124 E60
	ЛН, Е27
	65
	II
	УХЛ1
	1,4
	ТУ 3461-009-44919750-06


ЛН – лямпа напальвання.
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция» 
ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
6

[image: image19.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



