[image: image1.png]




[image: image21.png]'i Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogie‘B TenecboH BecnnartHoii ropsiielt nnHMN | TenedoH rapsiyoi Ninii | TanedoH rapayait niwii | Hot line phone




ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NFB 141
Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NFB 141 предназначен для ландшафтного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт.



1
3. Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной 

в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями».

4.2. Установить в грунт и зафиксировать 4 анкерных болта L (рис. 1).
4.3. Отсоединить установочную базу K от корпуса I, отвинтив 4 винта J.

4.4. Установить базу K на анкерные болты, предварительно введя сетевые провода T и зафиксировать базу с помощью четырех гаек S.

4.5. Снять верхнюю часть светильника А, ослабив 4 винта M.

4.6. Снять монтажную плату E, отвинтив фиксирующие винты D.

4.7. Ввести сетевые провода внутрь корпуса и подключить их к клеммной колодке, на монтажной плате Q, предварительно пропустив через фиксирующий хомут G.

4.8. Установить колонну I на установочную базу K и закрепить ее винтами J.

4.9. Установить и закрепить монтажную плату E с помощью 4 винтов.

4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.11. Установить рассеиватель B. Установить верхнюю часть светильника А и закрепить четырьмя шестигранными винтами M.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-07 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер 


Упаковщик 


Светильник сертифицирован.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

[image: image2.jpg]



LLC “Lighting technologies production”
NFB 141 Luminaire
Manufacturer’s certificate

1. Function

1.1. NFB 141 luminaire is designed for landscape lighting, working in alternating current circuits of 220 V, 50 Hz.

1.2. The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-2-3 and EMC GOST R 51318-99.

1.3. Luminaire is installed on ground surface with the help of anchor set.

2. Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc.


1

Packaging, pc.



1

Manufacturer’s certificate, pc.


1
3. Safety requirements
Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. Dirty reflector should be cleaned with a soft cloth moistened in weak soap solution.

4. Operation and installation instructions
4.1. The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2. Place into the ground and fix 4 L anchors (Fig. 1).
4.3. Separate mounting base K from housing I, having unscrewed 4 screws J.

4.4. Install base K on anchors, having previously inserted supply lines T and fix base with four nuts S.

4.5. Take off top part of luminaire А, having loosened 4 screws M.

4.6. Take off mounting plate E, having loosened fixing screws D.

4.7. Insert supply lines inside housing and connect them to terminal block, on mounting plate Q, having passed them through fixing loop G.

4.8. Install column I on mounting base K and fix it with screws J.

4.9. Install and fix mounting plate E with 4 screws.

4.10. Install lamp with respective base into the socket.

4.11. Install diffuser B. Install top part of luminaire А and fix it with four hex screws M.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TOR 3461-009-44919750-07 and has been approved for use.

Date manufactured

QA inspector 


Packed by 


Luminaire is certified.

6. Warranty obligations
6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term
of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

· 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

· 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: 


Shop stamp

[image: image3.png]



«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ
NFB 141 шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. NFB 141 шырағы – ландшафт жарықтандыруға арналған, 220 В, 50 Гц ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ.

1.2. Шырақ МЕМСТ P МЭК 60598-2-3 және ЭМҮ МЕМСТ P 51318-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақты қара жер бетіне анкерлік бұрандама қолданып орнатуға болады.
2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.



1

Бума, дана.




1

Құжаты, дана.



1
3. Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.
4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Төрт анкерлік бұранданы L (Сурет 1) қара жердің ішіне орнатып бекіту.

4.3. Орнату базаны K төрт бұранданы J бұрап шешіп тұрқыдан I ажырату.

4.4. Алдын ала желілік сымдарды T өткізіп, базаны K анкерлік бұранданың үстіне орнатып, төрт сомын S арқылы бекіту.

4.5. Төрт бұранданы бұрап шешіп M шырақтың жоғарғы жағын А шешіп алу.

4.6. Фиксаждау бұрандаларды D бұрап шешіп, монтажды платаны E шешу.

4.7. Тұрқының ішіне желілік сымдарды өткізіп, алдын ала оларды фиксаждау қамыттан G өткізіп болғаннан кейін, оларды монтажды платадағы F клеммалық қалыпқа жалғау.
4.8. Бағананы I орнату базаның үстіне K қондырып, оны бұрандалармен J бекіту.

4.9. Монтажды платаны E төрт бұранда арқылы бекітіп орнату.

4.10. Ұйқасатын цоколі бар шамды патронның ішіне қондыру.

4.11. Шырақтың жоғарғы жағын А орнатып, төрт алтықырлы бұрандамен M бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-07–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.
Шығару күні 

Бақылаушы 


Ораушы 


Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.
6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.
Сатылған күні

Дүкен мөртаңбасы
[image: image4.png]



ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік NFB 141
Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік NFB 141 прызначаны для ландшафтнага асвятлення і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В, 50 Гц.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ДАСТ P МЭК 60598-2-3 і ЭМС ДАСТ P 51318-99.

1.3. Свяцільнік устанаўліваецца на грунтавую паверхню з дапамогай камплекта анкерных балтоў.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.


1

Упакоўка, шт.



1

Пашпарт, шт.



1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікамі».

4.2. Устанавіць у грунт і зафіксаваць 4 анкерныя балты L (мал. 1).
4.3. Адлучыць установачную базу K ад корпуса I, адкруціць 4 шрубыJ.

4.4. Устанавіць базу K на анкерныя балты, папярэдне ўвесці сеткавыя правады T і зафіксаваць базу з дапамогай чатырох гаек S.

4.5. Зняць верхнюю частку свяцільніка А, аслабіўшы 4 шрубы M.

4.6. Зняць мантажную плату E, адвінціўшы фіксуючыя шрубы D.

4.7. Увесці сеткавыя правады ўнутр корпуса і падключыць іх да клемнай калодкі, на мантажнай плаце Q, папярэдне прапусціўшы праз фіксуючы хамут G.

4.8. Устанавіць калону I на ўстановачную базу K і замацаваць яе шрубамі J.

4.9. Устанавіць і замацаваць мантажную плату E з дапамогай 4 шрубаў.

4.10. Устанавіць лямпу з адпаведным цокалем у патрон.

4.11. Устанавіць адбівальнік B. Устанавіць верхнюю частку свяцільніка А і замацаваць чатырма шасціграннымі шрубамі M.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-009-44919750-07 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр 


Упакоўшчык 


Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод-вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

[image: image5.png]



ТОВ «Завод «Світлові технології»
Світильник NFB 141
Паспорт

1. Призначення
1.1. Світильник NFB 141 призначений для ландшафтного освітлення і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В, 50 Гц.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ГОСТ ІЕС 60598-2-3 та ЕМС за ГОСТ P 51318-99.

1.3. Світильник встановлюється на ґрунтову поверхню за допомогою комплекту анкерних болтів.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.


1

Упаковка, шт.



1

Паспорт, шт.



1
3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні. Забруднений розсіювач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачами».

4.2. Встановити в ґрунт і зафіксувати 4 анкерних болта L (мал. 1).
4.3. Від'єднати установчу базу K від корпусу I, відгвинтивши 4 гвинти J.

4.4. Встановити базу K на анкерні болти, попередньо ввівши мережеві проводи T і зафіксувати базу за допомогою чотирьох гайок S.

4.5. Зняти верхню частину світильника А, послабивши 4 гвинти M.

4.6. Зняти монтажну плату E, відгвинтивши фіксуючі гвинти D.

4.7. Ввести мережеві проводи всередину корпусу і підключити їх до клемної колодки, на монтажній платі Q, попередньо пропустивши через фіксуючий хомут G.

4.8. Встановити колону I на установчу базу K і закріпити її гвинтами J.

4.9. Встановити і закріпити монтажну плату E за допомогою 4 гвинтів.

4.10. Встановити лампу з відповідним цоколем в патрон.

4.11. Встановити розсіювач B. Встановити верхню частину світильника А і закріпити чотирма шестигранними гвинтами M.

5. Свідоцтво про приймання
Світильник відповідає ТУ 3461-009-44919750-07 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер 

Упаковщик 

Світильник сертифікований.
6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.




2.



[image: image16.png]



[image: image17.png]


[image: image18.png]pasepsl yeTaHoE0uHOR
Backl









3.
[image: image19.png]= o
(== ~ O —J

Dy T—
===

VCnonkayembii HHCTRYHEHT





	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.jpg]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	Используемый инструмент
	Використаний інструмент
	Used tool
	Қолданылатын сайман
	Інструмент, які выкарыстоўваецца

	Размеры установочной базы
	Розміри настановної бази
	Dimensions of the mounting base
	Орнату өлшемдері
	Памеры ўстановачнай базы


[image: image11.png]



	Артикул (количество

и мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Габаритные размеры, мм
	Степень защиты

от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты

от поражения электрическим током
	Исполнение и категория размещения

по ГОСТ 15150
	Масса, кг, не более
	Тип отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	NFB 141 H70
	МГЛ, Е27
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 S70
	ДНаТ, Е27
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M80
	ДРЛ, Е27
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	10,8
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M125
	ДРЛ, Е27
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 E100
	ЛН, Е27
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	9,9
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 F126
	КЛЛ,G24-d3
	Высота – 1072, Ǿ186
	55
	I
	УХЛ1
	10,4
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-07


ЛН – лампа накаливания;

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа;

ДРЛ – ртутная лампа;

МГЛ – металлогалогенная лампа;

ДНаТ – натриевая лампа.

[image: image12.jpg]



	Luminaire name (number and capacity of lamps)
	Lamp type and base
	Overall dimensions, mm
	Rate of protection

from environmental influences, IP
	Class of protection against Electric shock
	Manufacturing

and placement category according to GOST 15150
	Weight, kg,
not over
	Type of reflector and diffuser
	Specifications

	NFB 141 H70
	MHL, Е27
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	11
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07

	NFB 141 S70
	SL, Е27
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	11
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M80
	ML, Е27
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	10,8
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M125
	ML, Е27
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	11
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07

	NFB 141 E100
	IL, Е27
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	9,9
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07

	NFB 141 F126
	CFL, G24-d3
	Height – 1072, Ǿ186
	55
	I
	Clm App1
	10,4
	Opal glass diffuser
	TOR 3461-009-44919750-07


IL – incandescent lamp;

CFL – compact fluorescent lamp;

ML – mercury lamp;

MHL – metal halide lamp;

SL – sodium lamp.

[image: image13.png]



	Артикул (шамдар саны және қуаты)
	Шам түрі және цоколі
	Габариттік өлшемдер, мм
	Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP
	Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы
	МЕМСТ 15150 бойынша орындау және орнату категориясы
	Салмағы, кг, Көрсетіл-геннен артық емес
	Шағылдырғыш және шашыратқыш түрі
	Техникалық шарттар

	NFB 141 H70
	МГШ, Е27
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	11
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 S70
	НШ, Е27
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	11
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M80
	СШ, Е27
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	10,8
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M125
	СШ, Е27
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	11
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 E100
	ҚШ, Е27
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	9,9
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 F126
	ШН, G24-d3
	Биіктігі – 1072, Ǿ186
	55
	I
	ҚСК1
	10,4
	Әйнекті опал шашыратқыш
	ТУ 3461-009-44919750-07


ҚШ – қызу шамы;

ШН – шағын нұршамы;

СШ – сынапты шам;

МГШ – металлогалоген шамы;

НШ – натрий шамы.

[image: image14.png]



	Артыкул (колькасць
і магутнасць лямп)
	Тып лямпы і цокаль
	Габарытныя памеры, мм
	Ступень аховы

ад уздзеяння навакольнага

асяроддзя, ІР
	Клас аховы
ад паражэння электрычным токам
	Выкананне і катэгорыя размяшчэння паводле Дзяржаўнага стандарта ДАСТ 15150
	Маса, кг,
не больш за
	Тып адбівальніка і рассейвальніка
	Тэхнічныя ўмовы

	NFB 141 H70
	МГЛ, Е27
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 S70
	ДНаТ, Е27
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M80
	ДРЛ, Е27
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	10,8
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M125
	ДРЛ, Е27
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 E100
	ЛН, Е27
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	9,9
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 F126
	КЛЛ,G24-d3
	Вышыня – 1072, Ø186
	55
	I
	УХЛ1
	10,4
	Шкляны апалавы рассейвальнік
	ТУ 3461-009-44919750-07


ЛН – лямпа напальвання,

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа,

ДРЛ – ртутная лямпа,

МГЛ – металагалагенная лямпа;

ДНаТ – натрыевая лямпа.

[image: image15.png]



	Артикул (потужність ламп)
	Тип лампи та цоколь
	Габаритні розміри, мм
	Ступінь захисту

від впливу навколишнього

середовища, IP
	Клас захисту

від ураження електричним

струмом
	Виконання і категорія

розміщення за ГОСТ 15150
	Вага, кг, не більше
	Тип відбивача і розсіювача
	Технічні умови

	NFB 141 H70
	МГЛ, Е27
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 S70
	ДНаТ, Е27
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M80
	ДРЛ, Е27
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	10,8
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 M125
	ДРЛ, Е27
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	11
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 E100
	ЛН, Е27
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	9,9
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07

	NFB 141 F126
	КЛЛ,G24-d3
	Высота – 1072, (186
	55
	I
	УХЛ1
	10,4
	Скляний опаловий розсіювач
	ТУ 3461-009-44919750-07


МГЛ – металогалогенна лампа;

ДНаТ – натрієва лампа;

ДРЛ – ртутна лампа;

ЛР – лампа розжарювання;

КЛЛ – компактна люмінесцентна лампа.
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция» 
ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
1
RUS
Данный паспорт доступен для скачивания на сайте www.ltcompany.com в разделе «Продукция»

ENG
You are welcome to download the passport in the PRODUCT section on our web-site www.ltcompany.com

KAZ
Бұл төлқұжаты сiз www.ltcompany.com сайтынан, «өнімдер» бөлімінен жүктеп аласыз

BLR
Дадзены пашпарт даступны для запампоўкі на сайце www.ltcompany.com ў раздзеле «Прадукцыя»

UKR
Электронна версія паспорту доступна на сайті www.ltcompany.com в розділі «Продукція»
6

[image: image20.png]. . .
t \ Lighting 8-800-333-23-77

WEChnOLogies TenedpoH GecnnaTtHoli ropsiyen nuHumM | TenedoH raps4yoi niHii | TanedoH rapavarn niHii | Hot line phone



