ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник NFB 141.

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NFB 141 предназначен для ландшафтного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В, 50 Гц.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3. Светильник устанавливается на грунтовую поверхность с помощью комплекта анкерных болтов.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
4. Правила эксплуатации и установка
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Установить в грунт и зафиксировать 4 анкерных болта L. (рис.1)
4.3. Отсоединить установочную базу K от корпуса I, отвинтив 4 винта J.
4.4. Установить базу K на анкерные болты, предварительно введя сетевые провода T  и зафиксировать базу с помощью четырех гаек S.
4.5. Снять верхнюю часть светильника А, ослабив 4 винта M.
4.6. Снять монтажную плату E, отвинтив фиксирующие винты D.

4.7. Ввести сетевые провода внутрь корпуса и подключить их к клеммной колодке, на монтажной плате Q, предварительно пропустив через фиксирующий хомут G.
4.8. Установить колонну I на установочную базу K и закрепить ее винтами J.
4.9. Установить и закрепить монтажную плату E с помощью 4 винтов.
4.10. Установить лампу с соответствующим цоколем в патрон.

4.11. Установить рассеиватель B. Установить верхнюю часть светильника А и закрепить четырьмя шестигранными винтами M.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства       

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.
6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.
6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
[image: image4.png]



Рис.1.
[image: image1.png]


[image: image2.png]pasepsl yeTaHoE0uHOR
Backl







     Рис.2.
       [image: image3.png]= o
(== ~ O —J

Dy T—
===

VCnonkayembii HHCTRYHEHT





	Артикул (мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Габаритные размеры, мм
	Степень

защиты от воздействия

окружающей

среды, IP
	Класс защиты

от поражения

электрическим

током
	Исполнение

и категория

размещения по

ГОСТ15150
	Масса, кг,

не более
	Тип 
отражателя и рассеивателя
	Технические условия

	NFB 141
        H70
       S70
        M80

         M125

        E100

        F126
	МГЛ, Е27
ДНаТ, Е27

ДРЛ, Е27

ДРЛ, Е27

ЛН, Е27

КЛЛ, G24d-3
	Высота – 1072
( 186

	55
	I
	УХЛ1
	11
11

10,8
11
9,9
10,4
	Стеклянный опаловый рассеиватель
	ТУ 3461-009-44919750-06




     МГЛ – металлогалогенная лампа,


     ДНаТ – натриевая лампа, 



     ДРЛ – ртутная лампа,



     ЛН – лампа накаливания, 



     КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

