	ООО «Завод «Световые Технологии»
Светильник серии LINER/R
ПАСПОРТ
1. Назначение    

1.1. Светильник серии LINER/R, встраиваемый, предназначен для общего освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-2, ГОСТ Р МЭК 60598-1 и  ЭМС по  ГОСТ P  51318.

1.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.4. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.5. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.
1.6. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

1.7. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.
2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.



1
Комплект крепежа (для светильников

LINER/R LR, DR, DC, DW), шт


1

Упаковка, шт.




1

Паспорт, шт.




1
3. Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 
4. Правила эксплуатации и установка 
4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. Распаковать светильник. Снять алюминиевую решетку (опаловый рассеиватель) и алюминиевый отражатель (при необходимости). .

4.3. Для LINER/R L, D (светильники для одиночной установки):

4.3.1 Подключить сетевой провод к кабелю светильника, соблюдая полярность. 

4.3.2. Установить светильник в подшивной потолок или стену из гипсокартона при помощи кронштейнов.

Для LINER/R LR, DR, DC, CS, CE, CC, CW, DW (светильники для соединения в линию):

4.3.1. Провести сетевые провода через кабельную втулку, установленную в основании корпуса светильника. 

4.3.2. Корпус установить в подшивной потолок или стену из гипсокартона при помощи кронштейнов.
4.3.3. Аналогичным образом установить следующий в линии светильник (п. 4.1. - 4.3.2), соединив его с предыдущим при помощи оцинкованных фиксаторов, которые необходимо вставить в боковые пазы профиля соединяемых корпусов. Затем место стыка светильников скрепить стяжками, закрутив их при помощи винтов-саморезов.
4.3.4. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. 
4.4. Установить алюминиевый отражатель. Вставить люминесцентную(ые) лампу(ы).

4.5. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин, или вставить опаловый рассеиватель.

4.6. Загрязненную решетку или рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
5. Свидетельство о приемке

  Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-07  и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ОТК __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №  


	[image: image1.png]


[image: image5.png]485





	6. Гарантийные обязательства       

6.1.  Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2.  Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3.  Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4.  Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
Дата продажи _________________________________

Штамп магазина
[image: image6.png]


Схема сквозной проводки:

Габариты светильника
LINER/R L (LINER/R D):


[image: image13.png]



LINER/R LR (LINER/R DR):


[image: image2.png]104

o




LINER/R CS:

[image: image3.png]578/1178/1478





LINER/R CE:


[image: image4.png]475/1075/1375





LINER/R DC 2x214:                           LINER/R CC:
[image: image7.png]


[image: image8.png]538




LINER/R CW:                           LINER/R DW:



	Артикул (количество и 

мощность ламп)
	Тип лампы и цоколь
	Схема

электричес-кая

соединений
	Габариты,

мм,

AxBxC

	Масса, кг,

не более
	Максимальное количество светильников в линии
	Технические условия

	LINER/R L

LINER/R D
	1x14
	ЛЛ, G5
	Приведена на ЭПРА
	600x127x88
	1,8
	-
	ТУ 3461-002-44919750-07

	
	1х28
	
	
	1200x127x88
	2,8
	-
	

	
	1х35
	
	
	1500x127x88
	3,1
	-
	

	
	1x39
	
	
	894x127x88
	1,8
	-
	

	
	2x14
	
	
	600x127x88
	1,9
	-
	

	
	2х28
	
	
	1200x127x88
	2,9
	-
	

	
	2х35
	
	
	1500x127x88
	3,2
	-
	

	LINER/R LR

LINER/R DR
	1x14
	
	
	570x127x88
	1,7
	100
	

	
	1х28
	
	
	1170x127x88
	2,7
	75
	

	
	1х35
	
	
	1470x127x88
	3,0
	60
	

	
	2x14
	
	
	570x127x88
	1,8
	100
	

	
	2х28
	
	
	1170x127x88
	2,8
	37
	

	
	2х35
	
	
	1470x127x88
	3,1
	30
	

	LINER/R DR (590)
	2x14
	
	
	590x127x88
	1,9
	100
	

	LINER/R DR (1190)
	2х28
	
	
	1190x127x88
	2,9
	37
	

	LINER/R DR (1202)
	2х28
	
	
	1202x127x88
	2,9
	37
	

	LINER/R DR (1500)
	2х35
	
	
	1500x127x88
	3,2
	30
	

	LINER/R CS
	1x14
	
	
	590x127x88
	1,9
	100
	

	
	1х28
	
	
	1190x127x88
	3,1
	75
	

	
	1х35
	
	
	1490x127x88
	3,6
	60
	

	LINER/R CE
	1x14
	
	
	575x127x88
	1,5
	100
	

	
	1х28
	
	
	1175x127x88
	2,7
	75
	

	
	1х35
	
	
	1475x127x88
	3,3
	60
	

	LINER/R DC
	2x2x14

2x1x14
	
	
	674x597x88

674x597x88
	3,5

3,2
	50

100
	

	LINER/R CC
	2x14
	
	
	638x602x88
	3,1
	50
	

	LINER/R CW
	2x14
	
	
	585x585x88
	2,9
	50
	

	LINER/R DW
	2х2х14
	
	
	657х657х88
	3,2
	50
	


 ЛЛ - люминесцентная лампа

[image: image9.png]485





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





04/09/2013








[image: image10.png]P/L
@
N

P/L
]
N



[image: image11.png]538




[image: image12.png]


_1431853199

_1431853295

_1439194978

_1431852788

_1431852859

_1408536342

_1408537435

_1408535170

