Информационно-опросный лист

на систему бесперебойного электропитания

Название учреждения:

Адрес:

Телефон / факс (код насел. пункта):

Контактное лицо (фамилия, должность, тел.):	
Лицо, заполнившее анкету (фамилия, должность, тел.):

Cистема бесперебойного электропитания (СБП):

Система электроснабжения здания:

число независимых электровводов ________	разрешенная мощность ____  ____  ____

электросеть чистого питания	-смонтированная	-требуется

укажите тип сети	-трехпроводная (P,N,PE)	-пятипроводная (3P,N,PE)

аварийный режим электроснабжения от ДГУ	-есть	-нет

если есть, то укажите модель ДГУ	________________________

Нагрузка (мощность указывается в режимах «номинального»/«пикового потребления»):

ЛВС:		______ / ______ / кВА
		время автономной работы: 	______ мин.

система аварийного освещения:	____ кВА /____ кВА, cos____ , -220 В  -380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

система пожарной сигнализации, СКД:	____ кВА /____ кВА, cos____ , -220 В  -380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , -220 В  -380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , -220 В  -380 В
		время автономной работы: 	______ мин.

____________________________________:	____ кВА /____ кВА, cos____ , -220 В  -380 В

время автономной работы: 	______ мин.

Требования надежности СБП:

резервирование:	-не требуется	-(N+1)	-(N+2)

Информационные интерфейсы и специальное программное обеспечение(ПО) для CБП:

необходимо ли авт. отключение серверов?	-да	-нет

основные ОС	____________________

____________________

____________________

необходим ли мониторинг:	-да	-нет

если да, то укажите тип соединения:	-RS-232

-SNMP

-выделенная линия телефонной сети

-модем, коммутируемая сеть

необходима ли система оповещения персонала?	-да	-нет

Условия размещения CБП:

система вентиляции (кондиционирования):	-есть	-нет

если есть, то укажите холодопроизводительность	______ кВт

система ограничения доступа в помещение CБП:	-есть	-нет

круглосуточная работа CБП:	-предусмотрена	-не предусмотрена